Адресный перечень индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) жилых, хозяйственных и административных зданий д.Агалатово, подлежащих техническому перевооружению

| № п/п | Адрес | Планируемая схема подключения к тепловым сетям | Необходимость установки КУУТЭ | Необходимость выполнения проектной документации на техническое перевооружение ИТП (ЦТП) (Стадия «П») | Примечание (существующая схема подключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Агалатово, Военный городок, д.97 | 1 ЦТП в д.111 | требуется | требуется | Нет подвального помещения |
| 2 | д.Агалатово, Военный городок, д.111 |  |  |  | Нет ИТП |
| 3 | д.Агалатово, Военный городок, д.119 |  |  |  | Нет ИТП |
| 4 | д.Агалатово, Военный городок, д.127 |  |  |  | 1 ИТП |
| 5 | д.Агалатово, Военный городок, д.128 | 1 ИТП | требуется | требуется | 1 ИТП |
| 6 | д.Агалатово, Военный городок, д.143 | 1 ИТП | требуется | требуется | 1 ИТП |
| 7 | д.Агалатово, Военный городок, д.144 | 2 ИТП | не требуется | требуется | 2 ИТП |
| 8 | д.Агалатово, Военный городок, д.145 | 3 ИТП | не требуется | требуется | 3 ИТП |
| 9 | д.Агалатово, Военный городок, д.146 | 1 ИТП | не требуется | требуется | 1 ИТП |
| 10 | д.Агалатово, Военный городок, д.147 | 1 ИТП | требуется | требуется | 1 ИТП |
| 11 | д.Агалатово, Военный городок, д.149 | 1 ИТП | не требуется | требуется | 1 ИТП |
| 12 | д.Агалатово, Военный городок, д.150 | 3 ИТП | не требуется | требуется | 3 ИТП |
| 13 | д.Агалатово, Соцгородок, д.112 | 1 ЦТП в здании котельной №116 | требуется | требуется | Нет ИТП |
| 14 | д.Агалатово, Соцгородок, д.113 |  |  |  | Нет ИТП |
| 15 | д.Агалатово, Соцгородок, д.114 |  |  |  | Нет ИТП |
| 16 | д.Агалатово, Соцгородок, д.115 |  |  |  | Нет ИТП |
| 17 | КДЦ | 1 ИТП | требуется | требуется | 1 ИТП |
| 18 | Администрация | 1 ИТП | требуется | требуется | 1 ИТП |
| 19 | Школа | 1 ИТП | не требуется | требуется | 1 ИТП |

Итого:

- Проектов техперевооружения ЦТП с установкой КУУТЭ – 2

- Проектов техперевооружения ИТП без установки КУУТЭ – 11

- Проектов техперевооружения ИТП с установкой КУУТЭ – 5