УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

«Агалатовское сельское поселение»

Сидоренко В.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку донных аэраторов для нужд МО «Агалатовское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Ед. изменения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковый диффузорный аэратор KKI 215, опции D90 NOPOL или экивалент | шт | 150 |
| 2 | Мембрана аэрационная HIK 215 NOPOL или экивалент | шт | 150 |
| 3 | Обратный клапан HVK 215 NOPOL или экивалент | шт | 150 |
| 4 | Диск опорный HTL 215 NOPOL или экивалент | шт | 150 |
| 5 | Зажимное кольцо HKR 215 NOPOL или экивалент | шт | 150 |

Соединение- клиновое

Материалы должны быть новые, сертифицированные .

Срок поставки не более 70 дней с момента подписания муниципального контракта.

Адрес поставки - д. 158 Военный городок , д. Агалатово, Всеволожский район, Ленинградская область