Приложение №1

к Договору №____ от ______2013г.

| СОГЛАСОВАНО Технический директор ЗАО ЦТБ «АРГХОН» _____________ А.Ю. Зуев | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ___________ |
| --- | --- |

Локальная смета №1

Строительно-монтажные работы системы оповещения Муниципальное образование " Агалатовское сельское поселение "

Всеволожского района Ленинградской области и подключение СО к РАСЦО ЛО

1-я зона

Основание: проект ЦТБ.358.09.12-СС

Составлена в ценах на: май 2013 ТЕРм-2001

Сметная стоимость: 499000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 226.57 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 315358.38 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.1. Оборудование (ТСО 1 - Здание Администрации, д. Агалатово). |
| 1 | ООО "Седен" | Радиостойка РС3, 3900 конечная | шт. | 1 | 5385,59 5385.59 | 0 0 | 5385.59 | 5385.59 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | ООО "Элес" | УКБ СГС-22-М250 | шт. | 1 | 183279,00 183279.00 | 0 0 | 183279.00 | 183279.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | ООО "Элес" | Громкоговоритель рупорный ГР.50.03 | шт. | 4 | 9900,00 9900.00 | 0 0 | 39600.00 | 39600.00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | ЗАО «РадиоТел» | Комплект приемопередающего оборудования «Sepura» блок Sepura SRM 3500 без консоли | шт. | 1 | 25777,47 25777.47 | 0 0 | 25777.47 | 25777.47 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | ЗАО ЦТБ "АРГХОН" | Блок УСРС | шт. | 1 | 4449,15 4449.15 | 0 0 | 4449.15 | 4449.15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | Procom | Антенна CXL 70-3LW/F | шт. | 1 | 10720,27 10720.27 | 0 0 | 10720.27 | 10720.27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого по разделу: | руб. |  |  |  | 269211.48 |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные расходы % | % | 5 |  |  | 13460.57 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 282672.05 |  |  |  |  |
|  |  | Заготовительно-складские расходы | % | 1.2 |  |  | 3230.54 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 285902.59 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 285902.59 |  |  |  |  |
| Раздел 1.2. Монтаж оборудования и линейных сооружений (ТСО 1). |
| 1 | ТЕРм 10-04-100-01 | Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг (прим. УКБ 1шт.) ( Н.Р. 92*0,85% = 1712.06 руб. С.П. 65*0,8% = 1138.45 руб.) | Шт. | 1 | 241,86 237.12 | 0 0 | 241.86 | 237.12 | 0 0 | 13.00 0 | 13.00 0 |
| 2 | ТЕРм 10-04-100-06 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (прим. монтаж УСРС 1шт., Sepura 1шт.) ( Н.Р. 92*0,85% = 1843.75 руб. С.П. 65*0,8% = 1226.02 руб.) | Шт. | 2 | 377,90 127.68 | 0 0 | 755.80 | 255.36 | 0 0 | 7.00 0 | 14.00 0 |
| 3 | ТЕРм 10-04-101-09 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 вт (прим. ГР 4шт.) ( Н.Р. 92*0,85% = 2483.75 руб. С.П. 65*0,8% = 1651.60 руб.) | Шт. | 4 | 117,59 86.00 | 0 0 | 470.36 | 344.00 | 0 0 | 5.00 0 | 20.00 0 |
| 4 | ТЕРм 10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ( Н.Р. 100*0,85% = 344.92 руб. С.П. 65*0,8% = 211.01 руб.) | 1 коробка | 1 | 93,40 36.48 | 43.67 7.47 | 93.40 | 36.48 | 43.67 7.47 | 2.00 0.34 | 2.00 0.34 |
|  | ООО "Гарант" | Монтажная коробка IP55 | шт. | 1 | (156.24) |  | (156.24) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 10-07-001-2 | Антенна г-образная (прим. Антенна 1шт.) ( Н.Р. 120*0,85% = 3039.27 руб. С.П. 70*0,8% = 1668.62 руб.) | 1 антенна | 1 | 2001,74 322.72 | 0 0 | 2001.74 | 322.72 | 0 0 | 18.10 0 | 18.10 0 |
| 6 | ТЕРм 10-04-100-04 | Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 (прим. УСРС 5к.к., Sepura 3к.к.) ( Н.Р. 92*0,85% = 210.69 руб. С.П. 65*0,8% = 140.10 руб.) | 10 концов кабеля | 0.8 | 49,19 36.48 | 0 0 | 39.35 | 29.18 | 0 0 | 2.00 0 | 1.60 0 |
| 7 | ТЕРм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (прим. счетчик Соло 1шт.) ( Н.Р. 95*0,85% = 49.58 руб. С.П. 65*0,8% = 31.93 руб.) | Шт. | 1 | 9,95 6.39 | 2.88 0.26 | 9.95 | 6.39 | 2.88 0.26 | 0.34 0.01 | 0.34 0.01 |
|  | 500-9832-009 | Счетчик эл/энергии однофазные электронные "СОЛО" 5-60 А, однотарифные, кл.1(2), тип отсчет.уст-ва - ЖКИ (ССЦ 05.2013 Санкт-Петербург) | шт. | 1 | (825.63) |  | (825.63) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а ( Н.Р. 95*0,85% = 209.73 руб. С.П. 65*0,8% = 135.06 руб.) | Шт. | 1 | 244,48 28.13 | 1.16 0 | 244.48 | 28.13 | 1.16 0 | 1.56 0 | 1.56 0 |
|  | 500-9011-176 | Выключатели автоматические ВА4729, 6-40А, 1ф, ИЭК (ССЦ 05.2013 Санкт-Петербург) | шт. | 1 | (149.65) |  | (149.65) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ( Н.Р. 95*0,85% = 2886.75 руб. С.П. 65*0,8% = 1858.96 руб.) | 100 м | 0.5 | 2640,67 424.35 | 727.70 350.02 | 1320.34 | 212.18 | 363.85 175.01 | 23.80 15.91 | 11.90 7.96 |
|  | 500-9801-045 | Кабель-каналы прямые, Т-Рlast, 16х16 мм (ССЦ 05.2013 Санкт-Петербург) | м | 20 | (9.86) |  | (197.20) |  |  |  |  |
|  | ООО "Гарант" | Труба гофрированная уличная черная, Дн=25 мм, для электропроводки (замена гофр.трубы Дн=20 мм) | м | 30 | (12.43) |  | (372.90) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ( Н.Р. 95*0,85% = 435.26 руб. С.П. 65*0,8% = 280.29 руб.) | 100 м | 0.6 | 180,38 62.76 | 68.39 34.54 | 108.23 | 37.66 | 41.03 20.72 | 3.52 1.57 | 2.11 0.94 |
|  | 504-9001-064 | CAt5 4 пары, о.ж., компьютерный (ССЦ 05.2013 Санкт-Петербург) | 1000 м | 0.005 | (12636.82) |  | (63.18) |  |  |  |  |
|  | 500-9001-483 | Кабель КММ 2*0,35 микрофонный (ССЦ 05.2013 Санкт-Петербург) | 1000 м | 0.005 | (16353.88) |  | (81.77) |  |  |  |  |
|  | ООО "Гарант" | Кабель силовой ВВГнг FRLS 3х1, 5 (аналог КВнг FRLS 3х1, 5) | м | 10 | (99.15) |  | (991.50) |  |  |  |  |
|  | ООО "Гарант" | Кабель пож. сигнализации КПСЭнг(А) -FRLS 1х2х0, 75 | м | 20 | (43.96) |  | (879.20) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм 08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 ( Н.Р. 95*0,85% = 179.90 руб. С.П. 65*0,8% = 115.85 руб.) | 100 м | 0.2 | 628,75 120.17 | 5.76 0.51 | 125.74 | 24.03 | 1.15 0.10 | 6.74 0.04 | 1.35 0.01 |
|  | ООО "Гарант" | Коаксиальный кабель RG-213 | м | 20 | (84.51) |  | (1690.20) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм 11-04-026-03 | Разъем с разделкой и включением радиочастотного коаксиального импульсного кабеля, диаметр оболочки до 6 мм ( Н.Р. 92*0,85% = 312.63 руб. С.П. 65*0,8% = 207.89 руб.) | Шт. | 2 | 23,18 21.65 | 0 0 | 46.36 | 43.30 | 0 0 | 1.03 0 | 2.06 0 |
|  | ЗАО "Чип и Дип" | Штекер BNC на кабель RG-213 | шт. | 1 | (56.78) |  | (56.78) |  |  |  |  |
|  | ЗАО "Чип и Дип" | Штекер N-типа на кабель RG-213 | шт. | 1 | (169.49) |  | (169.49) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 34-02-061-01 | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 в (прим. установка стойки РС) ( Н.Р. 100*0,85% = 934.78 руб. С.П. 65*0,8% = 571.87 руб.) | 1 стойка | 1 | 449,48 119.11 | 0 0 | 449.48 | 119.11 | 0 0 | 6.53 0 | 6.53 0 |
|  | ПЮ Соколов | Кронштейн для мачты "стойка" | шт. | 2 | (1486.45) |  | (2972.90) |  |  |  |  |
|  | ООО "Гарант" | Фасадный анкер HRD-SRS 10х80 | шт. | 8 | (78.56) |  | (628.48) |  |  |  |  |
|  | ООО "Гарант" | Хомут ленточный с замком 0.8х20 L=1500мм | ком-кт | 1 | (66.52) |  | (66.52) |  |  |  |  |
|  | ООО "Гарант" | Рым болт М12 | шт. | 4 | (58.32) |  | (233.28) |  |  |  |  |
|  | ООО "Гарант" | Болт М8х80 | шт. | 8 | (28.92) |  | (231.36) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм 08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (прим. заземление 20м) ( Н.Р. 95*0,85% = 538.60 руб. С.П. 65*0,8% = 346.84 руб.) | 100 м | 0.2 | 1181,44 358.38 | 59.62 2.81 | 236.29 | 71.68 | 11.92 0.56 | 20.10 0.11 | 4.02 0.02 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6143.38 | 1767.34 | 465.66 204.12 |  | 98.57 9.28 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих (на май 2013 КЦЦС по ЛО №КЦ/П2013-05 от 14.05.13 разд.2, п.2.32) |  | 9.233 |  |  | 16317.85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.326 |  |  | 4342.75 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.233 |  |  | 1884.64 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.901 |  |  | 15254.39 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 9766.28 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 45681.27 | 16317.85 | 4342.75 1884.64 |  | 98.57 9.28 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 15181.67 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 60862.94 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 9584.49 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 70447.43 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 70447.43 |  |  |  |  |
| Раздел 1.3. Пуско-наладочные настройки оборудования (ТСО 1). |
| 1 | ТЕРм 10-03-052-01 | Настройка канала тч на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0 (прим. УСРС-УКБ 1шт.) ( Н.Р. 80% = 8321.08 руб. С.П. 60*0,8% = 4992.65 руб.) | Канал связи | 1 | 1149,07 1126.54 | 0 0 | 1149.07 | 1126.54 | 0 0 | 46.00 0 | 46.00 0 |
| 2 | ТЕРм 10-06-068-15 | Настройка системы контроля и управления: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т. п.)(прим. настройка параметров каналов УСРС и Sepura) ( Н.Р. 80*0,85% = 11267.04 руб. С.П. 60*0,8% = 7953.20 руб.) | Шт. | 2 | 915,23 897.28 | 0 0 | 1830.46 | 1794.56 | 0 0 | 32.00 0 | 64.00 0 |
| 3 | ТЕРм 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (прим. ГР 2лин.) ( Н.Р. 100*0,85% = 2429.76 руб. С.П. 65*0,8% = 1486.44 руб.) | Усилительный участок цепи | 2 | 157,90 154.80 | 0 0 | 315.80 | 309.60 | 0 0 | 9.00 0 | 18.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3295.33 | 3230.70 | 0 0 |  | 128.00 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих (на май 2013 КЦЦС по ЛО №КЦ/П2013-05 от 14.05.13 разд.2, п.2.32) |  | 9.233 |  |  | 29829.05 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.326 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 9.233 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.901 |  |  | 252.12 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 30081.17 | 29829.05 | 0 0 |  | 128.00 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 22017.88 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 52099.05 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14432.29 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 66531.34 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 66531.34 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 422881.36 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 76118.64 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 499000.00 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/