Приложение № 5
к приказу Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
от 08.04.2013 № 113/ГС

Форма электронного документа

о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований

объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

| отчетный период: | 06 | (месяц) | 11 | 201 | 5 | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| дата формирования: “ | 15 | ” | апреля | 201 | 6 | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения об организации, заполняющей документ:

наименование организации МП «Агалатово-сервис»

ОГРН  1064703071180

КПП  470301001

ИНН  4703087267

Ф.И.О. и контакты лица, ответственного за формирование документа Батрашин П.В,(813-70)58-167

Раздел 1. Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | Водозаборы |  |  |
| 1.2 | Насосные станции |  |  |
| 1.3 | Очистные сооружения |  |  |
| 1.4 | Прочие объекты |  |  |
| 2 | Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения |
| 2.1 | Общая протяженность сетей |  |  |
| 2.1.1 | Сети инженерно-технического обеспечения: |  |  |
| 2.1.1.1 | - диаметр сети |  |  |
| 2.1.1.2 | - протяженность сети |  |  |
| 3 | Сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | наименование объекта |  |  |
| 3.2 | наименование объекта |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.2.1 | - промышленность |  |  |
| 3.2.2 | - социальная сфера |  |  |
| 3.2.3 | - население (включая управляющие организации, товарищества собственников жилья) |  |  |
| 4 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | наименование объекта |  |  |
| 5 | Число аварий на 100 км сетей инженерно-технического обеспечения |
| 5.1 | количество аварий за отчетный месяц |  |  |
| 5.2 | объем потерь в сетях |  |  |
| 6 | Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуждающихся в замене, и их доля в общей протяженности сетей |
| 6.1 | Сети, нуждающиеся в замене (в км) |  |  |
| 6.1.1 | - диаметр сетей |  |  |
| 6.1.2 | - нуждающиеся в замене |  |  |
| 6.2 | Сети, нуждающиеся в замене (в %) |  |  |
| 6.2.1 | - диаметр сетей |  |  |
| 6.2.2 | - % нуждающихся в замене |  |  |
| 6.3 | Износ сетей |  |  |

Раздел 2. Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | котельных, всего, в том числе: |  |  |
| 1.1.1 | - на жидком топливе |  |  |
| 1.1.2 | - на газе | шт | 4 |
| 1.1.3 | - когенерация |  |  |
| 1.1.4 | - иные виды топлива, в том числе ВИЭ |  |  |
| 1.2 | подкачивающих станций |  |  |
| 1.3 | прочих объектов |  |  |
| 2 | Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения |
| 2.1 | Общая протяженность сетей |  |
| 2.1.1 | Сети инженерно-технического обеспечения: | м | 34044 |
| 2.1.1.1 | - диаметр сети | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 140 |
|  |  | мм | 140 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 40 |
|  |  | мм | 75 |
|  |  | мм | 75 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 273 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 160 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 125 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 140 |
|  |  | мм | 140 |
|  |  | мм | 110 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 90 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 40 |
|  |  | мм | 75 |
|  |  | мм | 75 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 32 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 40 |
|  |  | мм | 40 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 159 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 133 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 40 |
|  |  | мм | 40 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 65 |
|  |  | мм | 75 |
|  |  | мм | 75 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 50 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 108 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 76 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 89 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
|  |  | мм | 57 |
| 2.1.1.2 | - протяженность сети | м | 28 |
|  |  | м | 28 |
|  |  | м | 98 |
|  |  | м | 98 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 220 |
|  |  | м | 220 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 47 |
|  |  | м | 47 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 227 |
|  |  | м | 227 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 66 |
|  |  | м | 66 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 77 |
|  |  | м | 77 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 48 |
|  |  | м | 48 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 44 |
|  |  | м | 44 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 124 |
|  |  | м | 124 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 156 |
|  |  | м | 156 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 45 |
|  |  | м | 45 |
|  |  | м | 69 |
|  |  | м | 69 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 1,5 |
|  |  | м | 1,5 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 166 |
|  |  | м | 166 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 6,5 |
|  |  | м | 6,5 |
|  |  | м | 92 |
|  |  | м | 92 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 83 |
|  |  | м | 83 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 117 |
|  |  | м | 117 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 82 |
|  |  | м | 82 |
|  |  | м | 86 |
|  |  | м | 86 |
|  |  | м | 226 |
|  |  | м | 226 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 39 |
|  |  | м | 39 |
|  |  | м | 59 |
|  |  | м | 59 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 132 |
|  |  | м | 132 |
|  |  | м | 32 |
|  |  | м | 32 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 24 |
|  |  | м | 24 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 80 |
|  |  | м | 80 |
|  |  | м | 164 |
|  |  | м | 84 |
|  |  | м | 170 |
|  |  | м | 170 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 238 |
|  |  | м | 238 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 23 |
|  |  | м | 23 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 41 |
|  |  | м | 41 |
|  |  | м | 19 |
|  |  | м | 19 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 31 |
|  |  | м | 31 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 54 |
|  |  | м | 54 |
|  |  | м | 28 |
|  |  | м | 28 |
|  |  | м | 98 |
|  |  | м | 98 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 220 |
|  |  | м | 220 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 47 |
|  |  | м | 47 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 227 |
|  |  | м | 227 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 66 |
|  |  | м | 66 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 112 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 77 |
|  |  | м | 77 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 124 |
|  |  | м | 124 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 156 |
|  |  | м | 156 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 45 |
|  |  | м | 45 |
|  |  | м | 69 |
|  |  | м | 69 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 6 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 1,5 |
|  |  | м | 1,5 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 166 |
|  |  | м | 166 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 6,5 |
|  |  | м | 6,5 |
|  |  | м | 92 |
|  |  | м | 92 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 83 |
|  |  | м | 83 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 57 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 89 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 86 |
|  |  | м | 86 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 132 |
|  |  | м | 132 |
|  |  | м | 48 |
|  |  | м | 48 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 44 |
|  |  | м | 44 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 103 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 8 |
|  |  | м | 117 |
|  |  | м | 117 |
|  |  | м | 82 |
|  |  | м | 82 |
|  |  | м | 226 |
|  |  | м | 226 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 33 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 39 |
|  |  | м | 39 |
|  |  | м | 59 |
|  |  | м | 59 |
|  |  | м | 32 |
|  |  | м | 32 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 55 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 24 |
|  |  | м | 24 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 80 |
|  |  | м | 80 |
|  |  | м | 164 |
|  |  | м | 84 |
|  |  | м | 170 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 46 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 3 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 90 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 52 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 99 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 238 |
|  |  | м | 238 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 34 |
|  |  | м | 23 |
|  |  | м | 23 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 15 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 125 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 20 |
|  |  | м | 41 |
|  |  | м | 41 |
|  |  | м | 19 |
|  |  | м | 19 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 31 |
|  |  | м | 31 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 54 |
|  |  | м | 54 |
|  |  | м | 18 |
|  |  | м | 18 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 168 |
|  |  | м | 168 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 68 |
|  |  | м | 68 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 221 |
|  |  | м | 221 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 110 |
|  |  | м | 110 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 5 |
|  |  | м | 5 |
|  |  | м | 179 |
|  |  | м | 179 |
|  |  | м | 155 |
|  |  | м | 155 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 13 |
|  |  | м | 168 |
|  |  | м | 168 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 155 |
|  |  | м | 155 |
|  |  | м | 18 |
|  |  | м | 18 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 68 |
|  |  | м | 68 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 62 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 25 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 35 |
|  |  | м | 221 |
|  |  | м | 221 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 16 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 70 |
|  |  | м | 110 |
|  |  | м | 110 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 21 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 5 |
|  |  | м | 5 |
|  |  | м | 179 |
|  |  | м | 179 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 50 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 30 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 27 |
|  |  | м | 71 |
|  |  | м | 71 |
|  |  | м | 170 |
|  |  | м | 170 |
|  |  | м | 327 |
|  |  | м | 327 |
|  |  | м | 73 |
|  |  | м | 73 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 40 |
|  |  | м | 195 |
|  |  | м | 195 |
|  |  | м | 66 |
|  |  | м | 66 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 10 |
|  |  | м | 78 |
|  |  | м | 78 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 42 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 53 |
|  |  | м | 65 |
|  |  | м | 65 |
| 3 | Сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | МП «Агалатово-сервис» |  |  |
| 3.2 | Котельная №62 | Гкал/час МВт | 32,68 38 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.2.1 | - промышленность |  | 0,165 |
| 3.2.2 | - социальная сфера |  | 5,278 |
| 3.2.3 | - население (включая управляющие организации, товарищества собственников жилья) |  | 13,181 |
| 3.3 | БМК №2,7 | Гкал/час МВт | 2,474 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.3.1 | - промышленность |  |  |
| 3.3.2 | - социальная сфера |  |  |
| 3.3.3 | - население (включая управляющие организации, товарищества собственников жилья) |  |  |
| 3.4 | БМК №1,0 | Гкал/час МВт | 0,765 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.4.1 | - промышленность |  |  |
| 3.4.2 | - социальная сфера |  |  |
| 3.4.3 | - население (включая управляющие организации, товарищества собственников жилья) |  |  |
| 3.5 | БМК №0,5 | Гкал/час МВт | 0,259 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.5.1 | - промышленность |  |  |
| 3.5.2 | - социальная сфера |  |  |
| 3.5.3 | - население (включая управляющие организации, товарищества собственников жилья) |  |  |
| 4 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | Котельная №62 | % | 85 |
| 4.2 | БМК №2,7 | % | 29 |
| 4.3 | БМК №1,0 | % | 27 |
| 4.4 | БМК №0,5 | % | 8 |
| 5 | Число аварий на 100 км сетей инженерно-технического обеспечения |
| 5.1 | количество аварий за отчетный месяц | шт. | 5 |
| 5.2 | объем потерь в сетях | куб.м | 691,5 |
| 6 | Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуждающихся в замене, и их доля в общей протяженности сетей |
| 6.1 | Сети, нуждающиеся в замене (в км) | км | 1,787 |
| 6.1.1 | - диаметр сетей | мм | 273-32 |
| 6.1.2 | - нуждающиеся в замене | км | 1,787 |
| 6.2 | Сети, нуждающиеся в замене (в %) | % | 16,6 |
| 6.2.1 | - диаметр сетей | мм | 273-32 |
| 6.2.2 | - % нуждающихся в замене | % | 16,6 |
| 6.3 | Износ сетей | % | 58 |

Раздел 3. Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | насосные станции |  |  |
| 1.2 | иные объекты |  |  |
| 2 | Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения |
| 2.1 | Общая протяженность сетей |  |
| 2.1.1 | Сети инженерно-технического обеспечения: |  |  |
| 2.1.1.1 | - диаметр сети |  |  |
| 2.1.1.2 | - протяженность сети |  |  |
| 3 | Сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | наименование объекта |  |  |
| 3.2 | наименование объекта |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.2.1 | - промышленность |  |  |
| 3.2.2 | - социальная сфера |  |  |
| 3.2.3 | - население (включая управляющие организации, товарищества собственников жилья) |  |  |
| 4 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 4.1 | наименование объекта |  |  |
| 5 | Число аварий на 100 км сетей инженерно-технического обеспечения |
| 5.1 | количество аварий за отчетный месяц |  |  |
| 5.2 | объем потерь в сетях |  |  |
| 6 | Протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуждающихся в замене, и их доля в общей протяженности сетей |
| 6.1 | Сети, нуждающиеся в замене (в км) |  |  |
| 6.1.1 | - диаметр сетей |  |  |
| 6.1.2 | - нуждающиеся в замене |  |  |
| 6.2 | Сети, нуждающиеся в замене (в %) |  |  |
| 6.2.1 | - диаметр сетей |  |  |
| 6.2.2 | - % нуждающихся в замене |  |  |
| 6.3 | Износ сетей |  |  |

ПОРЯДОК

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА О СОСТОЯНИИ

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Общие положения

1. Форма электронного документа о состоянии расположенных на территориях

муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

(далее - Форма) заполняется лицами, указанными в п. 8 Правил предоставления органам

местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов,

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных

домах (далее - лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказаниеуслуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28

декабря 2012 г. N 1468 (далее - Правила).

2. Форма включает в себя:

1) титульный лист;

2) раздел 1 "Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры

в сфере водоснабжения";

3) раздел 2 "Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры

в сфере теплоснабжения";

4) раздел 3 "Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры

в сфере водоотведения";

5) раздел 4 "Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры

в сфере газоснабжения";

6) раздел 5 "Информация об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры

в сфере электроснабжения".

3. Информация, содержащаяся в Форме, предоставляется органам местного

самоуправления в срок, установленный п. 10 Правил.

4. Все поля Формы заполняются с использованием компьютера. В каждое поле

вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей,

предусмотренных Формой, соответствующее поле не заполняется.

II. Порядок заполнения титульного листа Формы

5. Титульный лист Формы заполняется лицом, осуществляющим поставку

коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг.

6. На титульном листе Формы указывается:

1) отчетный период, за который предоставляется Форма;

2) дата формирования Формы;

3) полное наименование организации в соответствии с наименованием, указанным в

ее учредительных документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции

таковая указывается), а в случае предоставления Формы индивидуальным

предпринимателем указывается его фамилия, имя, отчество (при наличии);

4) сведения о государственной регистрации юридического лица (ОГРН; дата

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц; наименование

органа, присвоившего ОГРН);

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего заполнение

Формы;

6) номер контактного телефона лица, осуществляющего заполнение Формы.

7. Лицу, отвечающему за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной

инфраструктуры, расположенной на территории муниципального образования, при

заполнении титульного листа Формы необходимо указать идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), который присвоен

организации налоговым органом.

7.1. ИНН и КПП организации указываются согласно Свидетельству о постановке на

учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории

Российской Федерации.

7.2. Для индивидуального предпринимателя ИНН указывается согласно

Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту

жительства на территории Российской Федерации.

III. Порядок заполнения раздела 1 Формы

"Информация об объектах коммунальной и инженерной

инфраструктуры в сфере водоснабжения"8. По строке, имеющей порядковый номер 1, указывается количество

эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения с

названием (полное из технического паспорта) и технической характеристикой каждого

объекта водоснабжения (водозаборы, насосные станции, очистные сооружения и т.д.).

9. По строке, имеющей порядковый номер 2, указывается диаметр сетей

водоснабжения, а также протяженность сетей водоснабжения, дифференцированная в

зависимости от диаметра сети. Единица измерения - километры (км).

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

11. По строке, имеющей порядковый номер 3.1, указываются наименование объекта

коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и его

установленная мощность.

12. По строке, имеющей порядковый номер 3.2, указываются наименование объекта

коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и его общая

присоединенная нагрузка.

13. По строке, имеющей порядковый номер 4, указываются наименование объекта

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и его износ. Износ объектов

указывается в процентах.

14. По строке, имеющей порядковый номер 5.1, указывается количество аварий в

месяц на всех объектах инженерной и коммунальной инфраструктуры в сфере

водоснабжения.

15. По строке, имеющей порядковый номер 5.2, указывается установленный объем

потерь в сетях водоснабжения за месяц.

16. По строке, имеющей порядковый номер 6.1, указывается диаметр сетей

водоснабжения, а также длина сетей водоснабжения, нуждающихся в замене,

дифференцированная в зависимости от диаметра сети. Единица измерения - километры

(км).

17. По строке, имеющей порядковый номер 6.2, указывается диаметр сетей

водоснабжения, а также отношение сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к

общей протяженности таких сетей, с учетом дифференцирования в зависимости от

диаметра. Отношение указывается в процентах.

18. По строке, имеющей порядковый номер 6.3, указывается износ сетей

водоснабжения с дифференциацией в зависимости от диаметра сети. Износ сетей

указывается в процентах.

IV. Порядок заполнения раздела 2 Формы

"Информация об объектах коммунальной и инженерной

инфраструктуры в сфере теплоснабжения"

19. По строке, имеющей порядковый номер 1, указывается количество

эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения с

названием (полное из технического паспорта) и технической характеристикой каждого

объекта теплоснабжения (котельные, подкачивающие станции и т.д.).

20. По строке, имеющей порядковый номер 2, указывается диаметр сетей

теплоснабжения, а также протяженность сетей теплоснабжения, дифференцированная в

зависимости от диаметра сети. Единица измерения - километры (км).

21. По строке, имеющей порядковый номер 3.1, указываются наименование объекта

коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и его

установленная мощность.

22. По строке, имеющей порядковый номер 3.2, указываются наименование объекта

коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и его общаяприсоединенная нагрузка.

23. По строке, имеющей порядковый номер 4, указываются наименование объекта

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и его износ. Износ объектов

указывается в процентах.

24. По строке, имеющей порядковый номер 5.1, указывается количество аварий в

месяц на всех объектах инженерной и коммунальной инфраструктуры в сфере

теплоснабжения.

25. По строке, имеющей порядковый номер 5.2, указывается установленный объем

потерь в сетях теплоснабжения за месяц.

26. По строке, имеющей порядковый номер 6.1, указывается диаметр сетей

теплоснабжения, а также длина сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене,

дифференцированная в зависимости от диаметра сети. Единица измерения - километры

(км).

27. По строке, имеющей порядковый номер 6.2, указывается диаметр сетей

теплоснабжения, а также отношение сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, к

общей протяженности таких сетей, с учетом дифференцирования в зависимости от

диаметра. Отношение указывается в процентах.

28. По строке, имеющей порядковый номер 6.3, указывается износ сетей

теплоснабжения с дифференциацией в зависимости от диаметра сети. Износ сетей

указывается в процентах.

V. Порядок заполнения раздела 3 Формы

"Информация об объектах коммунальной и инженерной

инфраструктуры в сфере водоотведения"

29. По строке, имеющей порядковый номер 1, указывается количество

эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения с

названием (полное из технического паспорта) и технической характеристикой каждого

объекта водоотведения (насосные станции и т.д.).

30. По строке, имеющей порядковый номер 2, указывается диаметр сетей

водоотведения, а также протяженность сетей водоотведения, дифференцированная в

зависимости от диаметра сети. Единица измерения - километры (км).

31. По строке, имеющей порядковый номер 3.1, указываются наименование объекта

коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения и его установленная

мощность.

32. По строке, имеющей порядковый номер 3.2, указываются наименование объекта

коммунальной и инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения и его общая

присоединенная нагрузка.

33. По строке, имеющей порядковый номер 4, указываются наименование объекта

коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения и его износ. Износ объектов

указывается в процентах.

34. По строке, имеющей порядковый номер 5.1, указывается количество аварий в

месяц на всех объектах инженерной и коммунальной инфраструктуры в сфере

водоотведения.

35. По строке, имеющей порядковый номер 5.2, указывается установленный объем

потерь в сетях водоотведения за месяц.

36. По строке, имеющей порядковый номер 6.1, указывается диаметр сетей

водоотведения, а также длина сетей водоотведения, нуждающихся в замене,

дифференцированная в зависимости от диаметра сети. Единица измерения - километры

(км).

37. По строке, имеющей порядковый номер 6.2, указывается диаметр сетей

водоотведения, а также отношение сетей водоотведения, нуждающихся в замене, к общейпротяженности таких сетей, с учетом дифференцирования в зависимости от диаметра.

Отношение указывается в процентах.

38. По строке, имеющей порядковый номер 6.3, указывается износ сетей

водоотведения с дифференциацией в зависимости от диаметра сети. Износ сетей

указывается в процентах