Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Выполнение работ по реконструкции теплового пункта для жилых домов № 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204

д. Агалатово Всеволожского района Ленинградской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: 2 кв. 2012г.

Сметная стоимость: 1220000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1045.13 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 147840.45 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | материалов |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |  |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |
| 1 | ТЕРм 06-03-005-7 | Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч: 400 (2 теплообменника) ( Н.Р. 68% = 31210.77 руб. С.П. 48% = 22031.13 руб.) | т | 1.264 | 3746,60 2614.25 | 274.17 15.29 | 4735.70 | 3304.41 | 346.55 19.33 | 239.00 1.12 | 302.10 1.42 | 1084.74 |
|  | прайс | Теплообменник пластинчатый | шт. | 2 | (212860.85) |  | (425721.70) |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ( Н.Р. 109% = 988.92 руб. С.П. 66% = 598.79 руб.) | 1 шт. | 2 | 97,97 32.30 | 9.53 0.55 | 195.94 | 64.60 | 19.06 1.10 | 2.91 0.04 | 5.82 0.08 | 112.28 |
|  | прайс | кран шаровый тип балломакс ду 80 | шт. | 2 | (6917.21)) |  | (13834.42) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 4 | (284.36) |  | (1137.44) |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 11-02-042-5 | Клапан балансировочный, диаметр условного прохода, мм ( Н.Р. 68% = 287.53 руб. С.П. 48% = 202.96 руб.) | 1 шт. | 1 | 161,77 24.07 | 48.21 6.55 | 161.77 | 24.07 | 48.21 6.55 | 2.25 0.48 | 2.25 0.48 | 89.49 |
|  | прайс | Клапан балансировочный ду 80 | шт. | 1 | (11591.16) |  | (11591.16) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 2 | (284.36) |  | (568.72) |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ( Н.Р. 109% = 988.92 руб. С.П. 66% = 598.79 руб.) | 1 шт. | 2 | 97,97 32.30 | 9.53 0.55 | 195.94 | 64.60 | 19.06 1.10 | 2.91 0.04 | 5.82 0.08 | 112.28 |
|  | прайс | Клапан обратный ду 65 | шт. | 2 | (2765) |  | (5530.00) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 4 | (261.38) |  | (1045.52) |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ( Н.Р. 109% = 2472.30 руб. С.П. 66% = 1496.99 руб.) | 1 шт. | 5 | 97,97 32.30 | 9.53 0.55 | 489.85 | 161.50 | 47.65 2.75 | 2.91 0.04 | 14.55 0.20 | 280.70 |
|  | прайс | Затвор поворотный ду 65 | шт. | 5 | (1776.27) |  | (8881.35) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 10 | (261.38) |  | (2613.80) |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ( Н.Р. 109% = 4944.59 руб. С.П. 66% = 2993.97 руб.) | 1 шт. | 10 | 97,97 32.30 | 9.53 0.55 | 979.70 | 323.00 | 95.30 5.50 | 2.91 0.04 | 29.10 0.40 | 561.40 |
|  | прайс | Затвор поворотный ду 80 | шт. | 10 | (2096.44) |  | (20964.40) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 20 | (284.36) |  | (5687.20) |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ( Н.Р. 109% = 494.46 руб. С.П. 66% = 299.40 руб.) | 1 шт. | 1 | 97,97 32.30 | 9.53 0.55 | 97.97 | 32.30 | 9.53 0.55 | 2.91 0.04 | 2.91 0.04 | 56.14 |
|  | прайс | Клапан обратный ду 40 | шт. | 1 | (2153) |  | (2153.00) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 2 | (219.92) |  | (439.84) |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка трёхходовых клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ( Н.Р. 109% = 494.46 руб. С.П. 66% = 299.40 руб.) | 1 шт. | 1 | 97,97 32.30 | 9.53 0.55 | 97.97 | 32.30 | 9.53 0.55 | 2.91 0.04 | 2.91 0.04 | 56.14 |
|  | прайс | Трёхходовой клапан сименс ду 65 | шт. | 1 | (17341.28) |  | (17341.28) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 2 | (261.38) |  | (522.76) |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 18-07-001-2 | Установка манометров: с трехходовым краном ( Н.Р. 109% = 643.02 руб. С.П. 66% = 389.35 руб.) | 1 комплект | 16 | 3,68 2.67 | 0 0 | 58.88 | 42.72 | 0 0 | 0.22 0 | 3.52 0 | 16.16 |
|  | 300-9340-046 | Манометры мп4-у (д=160 мм, 0-0,6...2,5; -1-0,6...1,5; -1-0 кгс/см2) (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | шт. | 16 | 294.29 |  | 4708.64 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 18-07-001-4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых ( Н.Р. 109% = 535.85 руб. С.П. 66% = 324.46 руб.) | 1 комплект | 10 | 5,22 3.56 | 0 0 | 52.20 | 35.60 | 0 0 | 0.31 0 | 3.10 0 | 16.60 |
|  | 300-9340-067 | Термометры (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | шт. | 10 | 99.45 |  | 994.50 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ( Н.Р. 109% = 3959.29 руб. С.П. 66% = 2397.37 руб.) | 1 шт. | 16 | 50,22 16.32 | 4.03 0.12 | 803.52 | 261.12 | 64.48 1.92 | 1.47 0.01 | 23.52 0.16 | 477.92 |
|  | 300-9230-249 | Краны 10б19бк1 д. 15 мм 1 мпа (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | шт. | 16 | 45.14 |  | 722.24 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка кранов шаровых под приварку на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ( Н.Р. 109% = 989.82 руб. С.П. 66% = 599.34 руб.) | 1 шт. | 4 | 50,22 16.32 | 4.03 0.12 | 200.88 | 65.28 | 16.12 0.48 | 1.47 0.01 | 5.88 0.04 | 119.48 |
|  | прайс | кранов шаровых под приварку | шт. | 4 | (874) |  | (3496.00) |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 18-06-002-3 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков, до: 89 мм ( Н.Р. 109% = 1391.41 руб. С.П. 66% = 842.50 руб.) | 1 шт. | 2 | 153,51 45.67 | 17.31 0.55 | 307.02 | 91.34 | 34.62 1.10 | 3.90 0.04 | 7.80 0.08 | 181.06 |
|  | 300-9104-003 | Грязевики, наружный диаметр 89 мм (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | 1568.34 |  | 3136.68 |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 4 | (284.36) |  | (1137.44) |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 16-02-004-3 | Прокладка трубопроводов отопления и из стальных труб диаметром: 89 мм ( Н.Р. 109% = 3740.58 руб. С.П. 66% = 2264.94 руб.) | 100 м | 0.25 | 1230,34 972.07 | 183.43 21.95 | 307.59 | 243.02 | 45.86 5.49 | 79.75 1.77 | 19.94 0.44 | 18.71 |
|  | 103-9067-033 | Трубы стальные черные 89 мм (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м | 25 | 44.74 |  | 1118.50 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 16-02-004-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диаметром: 65 мм ( Н.Р. 109% = 1344.90 руб. С.П. 66% = 814.34 руб.) | 100 м | 0.1 | 1055,40 878.22 | 128.42 15.25 | 105.54 | 87.82 | 12.84 1.53 | 72.05 1.24 | 7.21 0.12 | 4.88 |
|  | 103-0144 | Трубы электросварные прямошовные 76х3.5 мм (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м | 10 | 45 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР 16-02-002-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: 40 мм ( Н.Р. 109% = 680.95 руб. С.П. 66% = 412.32 руб.) | 100 м | 0.1 | 542,49 445.04 | 48.04 7.43 | 54.24 | 44.50 | 4.80 0.74 | 37.07 0.59 | 3.71 0.06 | 4.94 |
|  | 103-0134 | Трубы электросварные прямошовные 40х3 мм (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м | 10 | 20 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм ( Н.Р. 109% = 264.16 руб. С.П. 66% = 159.95 руб.) | 100 м | 0.03 | 723,36 571.82 | 84.30 13.32 | 21.70 | 17.15 | 2.53 0.40 | 47.63 1.08 | 1.43 0.03 | 2.02 |
|  | 103-0139 | Трубы электросварные прямошовные 57х 3.5 мм (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м | 3 | 28.1 |  | 84.30 |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм 08-03-638-1 | Щит управления ( Н.Р. 81% = 27257.94 руб. С.П. 52% = 17498.92 руб.) | шт. | 1 | 3435,89 2436.91 | 0 0 | 3435.89 | 2436.91 | 0 0 | 217.00 0 | 217.00 0 | 998.98 |
|  | прайс | Контроллер RVD | шт. | 1 | (17398) |  | (17398.00) |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 24-02-110-1 | Установка датчика температуры ( Н.Р. 111% = 1253.69 руб. С.П. 71% = 801.91 руб.) | 1 пункт | 1 | 181,11 79.49 | 15.62 2.30 | 181.11 | 79.49 | 15.62 2.30 | 7.09 0.20 | 7.09 0.20 | 86.00 |
|  | прайс | Датчик наружной температуры | шт. | 1 | (991) |  | (991.00) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Датчик подающей линии | шт. | 1 | (1356) |  | (1356.00) |  |  |  |  |  |
|  | 500-9001-038 | Кабель NYм 2х1,5 мм2 с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение, ту 3521-009-05755714-98 (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.04 | 4611.1 |  | 184.44 |  |  |  |  |  |
|  | 500-9001-045 | Кабель NYм 5х2,5 мм2 (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.05 | 13466 |  | 673.30 |  |  |  |  |  |
|  | 500-9001-040 | Кабель NYм 3х1,5 мм2 (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.01 | 6248.4 |  | 62.48 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм 12-15-003-2 | Электроприводы колонковые, масса, кг: 109 ( Н.Р. 68% = 3461.91 руб. С.П. 48% = 2443.70 руб.) | т | 1 | 588,89 314.44 | 274.45 54.23 | 588.89 | 314.44 | 274.45 54.23 | 28.00 3.43 | 28.00 3.43 | 0 |
|  | прайс | Электропривод | шт. | 1 | (17398) |  | (17398.00) |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм 07-04-001-1 | Агрегат насосный, масса, т: 0,064 ( Н.Р. 68% = 3279.73 руб. С.П. 48% = 2315.11 руб.) | шт. | 1 | 513,03 348.45 | 42.38 0.82 | 513.03 | 348.45 | 42.38 0.82 | 30.30 0.06 | 30.30 0.06 | 122.20 |
|  | прайс | Насос wilo top s | шт. | 1 | (31934) |  | (31934.00) |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 16-05-003-2 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40 мм ( Н.Р. 109% = 643.62 руб. С.П. 66% = 389.72 руб.) | 1 шт. | 2 | 55,13 21.15 | 3.00 0.23 | 110.26 | 42.30 | 6.00 0.46 | 1.86 0.02 | 3.72 0.04 | 61.96 |
|  | прайс | Клапаны | шт. | 2 | (2860.32) |  | (5720.64) |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 4 | (219.92) |  | (879.68) |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР 18-04-001-5 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0.4 м3 ( Н.Р. 109% = 683.06 руб. С.П. 66% = 413.60 руб.) | 1 бак | 1 | 59,96 43.64 | 11.59 1.74 | 59.96 | 43.64 | 11.59 1.74 | 4.03 0.14 | 4.03 0.14 | 4.73 |
| 25 | ТЕР 19-01-005-1 | Установка регуляторов давления диаметром: До 50 мм ( Н.Р. 109% = 744.32 руб. С.П. 66% = 450.69 руб.) | 1 регулятор | 1 | 92,99 48.99 | 9.52 0.46 | 92.99 | 48.99 | 9.52 0.46 | 4.10 0.04 | 4.10 0.04 | 34.48 |
|  | 300-9360-029 | Регуляторы давления (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | 3484.85 |  | 3484.85 |  |  |  |  |  |
|  | прайс | Фланцы стальные | шт. | 2 | (219.92) |  | (439.84) |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРп 07-10-012-4 | Регулировка теплопотребляющих систем зданий Теплопотребляющая система с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до 1 ( Н.Р. 55% = 18960.23 руб. С.П. 32% = 11031.41 руб.) | 1 система | 1 | 2496,39 2496.39 | 0 0 | 2496.39 | 2496.39 | 0 0 | 173.00 0 | 173.00 0 | 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 32164.86 | 10705.94 | 1135.70 109.10 |  | 908.81 7.58 |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 33941.11 | 12311.83 | 1306.06 125.46 |  | 1045.13 8.72 |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.008 |  |  | 147840.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.68 |  |  | 10030.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.008 |  |  | 1506.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.617 |  |  | 93832.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 598783.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 850486.49 | 147840.45 | 10030.54 1506.52 |  | 1045.13 8.72 |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 111716.43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 962202.92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 72071.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1034273.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 186169.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1220443.30 |  |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1220443.30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1220000.00 |  |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/