Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| / ( ) / |  | / ( ) / |
| «____»______________201 г. |  | «____»______________201 г. |

локальный сметный расчет

«Восстановление системы центрального отопления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  дер.Вартемяги, ул.Охтинская д.1 »

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТЕР ЛО 2001, с индексами 03. 2012г |

| Сметная стоимость работ:_________________________ | 650 000 | руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _______________________________ | 1 012,25 | чел.час. |
| Средства на оплату труда: __________________________ | 136 508 | руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (Строительные) |
| 1 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,12 100 м3 грунта | 3003,21 3003,21 | 0,00 0,00 | 0,00 | 414,44 | 414,44 | 0,00 0,00 | 0,00 | 217,35 26,08 |
|  | 1535 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 7,54 |  | 3 124,88 | 3 124,88 | 0,00 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,12 100 м3 уплотненного грунта | 544,26 202,61 | 341,65 57,94 | 0,00 | 79,21 | 27,96 | 51,25 8,69 | 0,00 | 14,41 1,73 |
|  | 1422 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 3,46 7,54 |  | 388,15 | 210,82 | 177,33 65,52 | 0,00 |  |
| 3 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 1,5 1 м3 подстилающего слоя | 88,95 55,82 | 32,81 5,72 | 0,32 | 158,29 | 96,29 | 61,52 10,73 | 0,48 | 3,92 5,88 |
|  | 6180 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 3,57 7,54 | 3,37 | 947,28 | 726,03 | 219,63 80,90 | 1,62 |  |
| 4 | (408-9040-001) | Песок для строительных работ природный, карьерный | 1,5 м3 | (235,66) |  | (235,66) | (353,49) |  |  | (353,49) |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  | 652 | 539 | 113 19 | 0 | 33,69 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  | 353 |  |  | 353 |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 4 814 | 4 062 | 397 146 | 355 | 33,69 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  | 353 |  |  | 353 |  |
| Всего по разделу с НР и СП |  |  |  |  | 9 730 |  |  |  |  |
| Сантехнические работы (Строительные) |
| 5 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 2,55 100 м трубопровода | 1033,84 939,61 | 13,93 3,74 | 80,30 | 2 636,30 | 2 396,01 | 35,52 9,54 | 204,77 | 59,62 152,03 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,867 т | (0,00) |  | (0,00) | (0,00) |  |  | (0,00) |  |
|  | 34575 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5,43 7,54 | 2,33 | 18 735,90 | 18 065,92 | 192,87 71,93 | 477,11 |  |
| 6 | ТЕРр65-9-9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм | 0,51 100 м трубопровода | 21353,63 4020,10 | 373,80 14,73 | 16959,73 | 10 890,35 | 2 050,25 | 190,64 7,51 | 8 649,46 | 220,4 112,4 |
|  | 34658 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5,51 7,54 | 3,94 | 50 588,19 | 15 458,89 | 1 050,43 56,63 | 34 078,87 |  |
| 7 | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,02 100 м трубопровода | 6765,11 601,37 | 60,08 3,84 | 6103,66 | 137,40 | 13,83 | 1,50 0,10 | 122,07 | 37,92 0,76 |
|  | 7491 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 4,83 7,54 | 5,21 | 747,51 | 104,28 | 7,25 0,75 | 635,98 |  |
| 8 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 1,2 100 м трубопровода | 6603,51 2551,61 | 1574,35 344,31 | 2477,55 | 8 855,81 | 3 521,22 | 2 361,53 516,47 | 2 973,06 | 162,75 195,3 |
|  | (Сардоникс) | Бурт под фланец 63мм | 1 шт | (66,64) |  | (66,64) | (66,64) |  |  | (66,64) |  |
|  | (Сардоникс) | Тройник 63 | 2 шт | (115,01) |  | (115,01) | (230,02) |  |  | (230,02) |  |
|  | (Сардоникс) | Отвод 63 | 16 шт | (92,34) |  | (92,34) | (1 477,44) |  |  | (1 477,44) |  |
|  | (Сардоникс) | Хомут с гайкой 63 | 60 шт | (22,68) |  | (22,68) | (1 360,80) |  |  | (1 360,80) |  |
|  | (Сардоникс) | Анкер 10 | 60 шт | (8,69) |  | (8,69) | (521,40) |  |  | (521,40) |  |
|  | (Сардоникс) | Шпилька резьбовая М10 | 10 м | (66,40) |  | (66,40) | (664,00) |  |  | (664,00) |  |
|  | 7570 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 6,48 7,54 | 2,29 | 52 981,32 | 26 550,00 | 15 302,71 3 894,18 | 11 128,61 |  |
| 9 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 1,2 100 м трубопровода | 5771,14 2660,58 | 1574,35 344,31 | 1536,21 | 7 876,58 | 3 671,60 | 2 361,53 516,47 | 1 843,45 | 162,75 195,3 |
|  | (Сардоникс) | Тройник 50 | 2 шт | (58,52) |  | (58,52) | (117,04) |  |  | (117,04) |  |
|  | (Сардоникс) | Тройник 50*25*50 | 22 шт | (56,49) |  | (56,49) | (1 242,78) |  |  | (1 242,78) |  |
|  | (Сардоникс) | Отвод 50 | 16 шт | (42,96) |  | (42,96) | (687,36) |  |  | (687,36) |  |
|  | (Сардоникс) | Хомут с гайкой 50 | 60 шт | (20,16) |  | (20,16) | (1 209,60) |  |  | (1 209,60) |  |
|  | (Сардоникс) | Анкер 10 | 60 шт | (8,69) |  | (8,69) | (521,40) |  |  | (521,40) |  |
|  | (Сардоникс) | Шпилькая резьбовая М10 | 10 м | (66,40) |  | (66,40) | (664,00) |  |  | (664,00) |  |
|  | 7569 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 6,48 7,54 | 2,43 | 51 908,33 | 27 683,86 | 15 302,71 3 894,18 | 8 921,76 |  |
| 10 | (Сардоникс) | Муфта разъемная "американка" 3/4*25 | 44 шт | (5,41) |  | (5,41) | (238,04) |  |  | (238,04) |  |
| 11 | (Сардоникс) | Муфта переходная 32*25 | 22 шт | (7,44) |  | (7,44) | (163,68) |  |  | (163,68) |  |
| 12 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,5 100 м трубопровода | 4295,38 2813,23 | 960,54 209,76 | 521,61 | 2 478,76 | 1 617,61 | 600,34 131,10 | 260,81 | 172,09 86,04 |
|  | 7566 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 6,48 7,54 | 2,67 | 16 783,34 | 12 196,78 | 3 890,20 988,49 | 696,36 |  |
| 13 | ТЕРр65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 0,02 100 шт. | 30759,24 5297,60 | 191,92 0,00 | 25269,72 | 615,18 | 105,95 | 3,84 0,00 | 505,39 | 308 6,16 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,036 т | (0,00) |  | (0,00) | (0,00) |  |  | (0,00) |  |
|  | 34616 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 3,86 7,54 | 4,09 | 2 880,73 | 798,86 | 14,82 0,00 | 2 067,05 |  |
| 14 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 80 мм | 0,03 100 шт. | 43565,00 7258,40 | 503,79 0,00 | 35802,81 | 1 306,94 | 217,75 | 15,11 0,00 | 1 074,08 | 422 12,66 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,1152 т | (0,00) |  | (0,00) | (0,00) |  |  | (0,00) |  |
|  | 34617 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 3,86 7,54 | 4,52 | 6 555,00 | 1 641,84 | 58,32 0,00 | 4 854,84 |  |
| 15 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 4 1 компл. | 204,32 4,14 | 0,00 0,00 | 200,18 | 819,76 | 19,04 | 0,00 0,00 | 800,72 | 0,25 1,01 |
|  | 7851 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 7,54 | 3,29 | 2 777,93 | 143,56 | 0,00 0,00 | 2 634,37 |  |
| 16 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 4 1 компл. | 304,69 5,53 | 0,00 0,00 | 299,16 | 1 222,08 | 25,44 | 0,00 0,00 | 1 196,64 | 0,36 1,43 |
|  | 7853 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 7,54 | 3,66 | 4 571,52 | 191,82 | 0,00 0,00 | 4 379,70 |  |
| 17 | ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,2 10 фильтров | 5056,96 264,85 | 151,98 5,63 | 4640,13 | 1 026,95 | 60,92 | 38,00 1,41 | 928,03 | 17,3 3,46 |
|  | 7846 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5,17 7,54 | 1,85 | 2 372,66 | 459,34 | 196,46 10,63 | 1 716,86 |  |
| 18 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 44 1 шт. | 90,20 25,28 | 4,11 0,00 | 60,81 | 4 180,88 | 1 279,08 | 226,16 0,00 | 2 675,64 | 1,69 74,38 |
|  | (ОЦ 03/12 стр. 301) | Кран шаровый "бабочка" 3/4 | 44 шт. | (204,14) |  | (204,14) | (8 982,16) |  |  | (8 982,16) |  |
|  | 7576 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5,44 7,54 | 3,26 | 28 579,32 | 9 644,26 | 1 230,31 0,00 | 17 704,75 |  |
| 19 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 1 1 шт. | 166,06 25,28 | 5,31 0,00 | 135,47 | 171,18 | 29,07 | 6,64 0,00 | 135,47 | 1,69 1,69 |
|  | (ОЦ 03/12 стр.301) | Кран шаровый "рычаг" 1 1/2 | 1 шт. | (804,01) |  | (804,01) | (804,01) |  |  | (804,01) |  |
|  | 7577 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5,08 7,54 | 2,74 | 1 428,12 | 219,19 | 33,73 0,00 | 1 175,20 |  |
| 20 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 0,12 100 м трубопровода | 165,24 110,57 | 44,61 0,00 | 10,06 | 23,16 | 15,26 | 6,69 0,00 | 1,21 | 5,76 0,69 |
|  | 7655 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5 7,54 | 3,15 | 152,32 | 115,06 | 33,45 0,00 | 3,81 |  |
| 21 | ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 8 1 соединение | 217,88 27,45 | 7,43 0,00 | 183,00 | 1 790,88 | 252,56 | 74,32 0,00 | 1 464,00 | 1,68 13,43 |
|  | 7542 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5,73 7,54 | 2,58 | 6 107,27 | 1 904,30 | 425,85 0,00 | 3 777,12 |  |
| 22 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 4 1 соединение | 149,04 18,05 | 4,86 0,00 | 126,13 | 611,88 | 83,04 | 24,32 0,00 | 504,52 | 1,1 4,42 |
|  | 7540 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 5,54 7,54 | 2,66 | 2 102,87 | 626,12 | 134,73 0,00 | 1 342,02 |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  | 44 644 | 15 359 | 5 946 1 183 | 23 339 | 861,16 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  | 18 950 |  |  | 18 950 |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 249 674 | 115 804 | 37 874 8 917 | 95 996 | 861,16 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  | 18 950 |  |  | 18 950 |  |
| Всего по разделу с НР и СП |  |  |  |  | 447 873 |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы (Строительные) |
| 23 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 29 10 м трубопровода | 579,08 66,18 | 30,83 0,00 | 482,07 | 17 304,88 | 2 207,19 | 1 117,66 0,00 | 13 980,03 | 4,05 117,39 |
|  | 9801 | Индекс пересчета / Итого по строке в тц |  | 7,54 | 3,93 7,54 | 1,96 | 48 435,47 | 16 642,21 | 4 392,40 0,00 | 27 400,86 |  |
| 24 | (ОЦ 03/12 стр.252) | изоляция труб ЭНЕРГОФЛЕКС 64х13 | 120 м | (49,53) |  | (49,53) | (5 943,60) |  |  | (5 943,60) |  |
| 25 | (ОЦ 03/12 стр.252) | изоляция труб ЭНЕРГОФЛЕКС 54х13 | 120 м | (42,17) |  | (42,17) | (5 060,40) |  |  | (5 060,40) |  |
| 26 | (ОЦ 03/12 стр.252) | изоляция труб ЭНЕРГОФЛЕКС 28х13 | 50 м | (19,76) |  | (19,76) | (988,00) |  |  | (988,00) |  |
| Итого по разделу в базовых ценах |  |  |  |  | 17 305 | 2 207 | 1 118 0 | 13 980 | 117,39 |
| Основные материалы в тц |  |  |  |  | 11 992 |  |  | 11 992 |  |
| Итого по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 60 427 | 16 642 | 4 392 0 | 39 393 | 117,39 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  | 11 992 |  |  | 11 992 |  |
| Всего по разделу с НР и СП |  |  |  |  | 83 893 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |
| Итого по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 314 915 | 136 508 | 42 663 9 063 | 135 744 | 1012,25 |
| В т.ч. основные материалы в тц |  |  |  |  | 31 296 |  |  | 31 296 |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| НДС |  | 18 | 97 469 |
| ВСЕГО |  |  | 650 000 |

| Составил |  | / / |
| --- | --- | --- |
| Проверил |  | / / |