| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| / ( ) / |  | / ( ) / |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Восстановление системы центрального отопления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Вартемяги, ул.Охтинская д.1 »

| № | Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | Единица измерения | Объем | Примечание |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,12 |  |
| 2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,12 |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,5 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 2,55 |  |
| 6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,51 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |  |
|  | Бурт под фланец 63мм | шт | 1 |  |
|  | Тройник 63 | шт | 2 |  |
|  | Отвод 63 | шт | 16 |  |
|  | Хомут с гайкой 63 | шт | 60 |  |
|  | Анкер 10 | шт | 60 |  |
|  | Шпилька резьбовая М10 | м | 10 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,2 |  |
|  | Тройник 50 | шт | 2 |  |
|  | Тройник 50*25*50 | шт | 22 |  |
|  | Отвод 50 | шт | 16 |  |
|  | Хомут с гайкой 50 | шт | 60 |  |
|  | Анкер 10 | шт | 60 |  |
|  | Шпилькая резьбовая М10 | м | 10 |  |
| 10 | Муфта разъемная "американка" 3/4*25 | шт | 44 |  |
| 11 | Муфта переходная 32*25 | шт | 22 |  |
| 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 13 | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 14 | Смена задвижек диаметром 80 мм | 100 шт. | 0,03 |  |
| 15 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |  |
| 16 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |  |
| 17 | Установка фильтров диаметром 80 мм | 10 фильтров | 0,2 |  |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 44 |  |
|  | Кран шаровый "бабочка" 3/4 | шт. | 44 |  |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
|  | Кран шаровый "рычаг" 1 1/2 | шт. | 1 |  |
| 20 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 21 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 8 |  |
| 22 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 1 соединение | 4 |  |
| 23 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 29 |  |
| 24 | изоляция труб ЭНЕРГОФЛЕКС 64х13 | м | 120 |  |
| 25 | изоляция труб ЭНЕРГОФЛЕКС 54х13 | м | 120 |  |
| 26 | изоляция труб ЭНЕРГОФЛЕКС 28х13 | м | 50 |  |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |