Техническое задание

на выполнение пуско-наладочных работ по присоединению и пуску  подземного газопровода высокого и среднего давления по адресу: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, ул. Колхозная, ул. Учительская  Всеволожского района Ленинградской области.

Перечень работ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врезка или обрезка подземного газопровода высокого(среднего) давления с отключением в сети при диаметре 101-200мм | врезка | 1 |
| 2 | Первичный пуск газа в ГРПШ при двух нитках газопровода | Объект | 1 |
| 3 | Пуск газа в газопроводы наружных сетей при длине газопровода до 50м и Диаметре 50-100 мм диаметре 101-200 мм | Пуск Пуск | 1 1 |
| 4 | То же, на каждые дополнительные 10м при Диаметре 50-100 мм Диаметре 101-200 мм | Пуск Пуск | 92,32 91,79 |
| 5 | Повторный пуск газа в ГРПШ при одной нитке газопровода | объект | 3 |
| 6 | Продувка наружного газопровода При диаметре до 100 мм При диаметре 101-30 мм | 100м 100м | 17,99 12,084 |
| 7 | Повторный пуск газа в газопроводы наружных сетей при длине газопровода до 50м И диаметре 50-100 мм Диаметре 101-200 мм | Пуск Пуск | 1 1 |
| 8 | То же, на каждые 10м дополнительно при диаметре 50-100 мм и диаметре 101-200 мм | Пуск Пуск | 77,59 19,05 |
| 9 | То же, внутреннего газопровода в ж.д. после отключения | объект | 7 |
| 10 | Повторный (первичный) пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при количестве приборов на одном стояке до 5 | Стояк | 16 |
| 11 | заглушка 90 | шт | 2 |

Работы должны быть выполнены в сооотвествии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем»

Организация должна иметь допуск СРО на выполнение работ.

Срок выполнения работ- с момента подписания контракта и до 20.05.2012 года.

Заказчик:

Глава администрации                                                                    ___________В.В. Сидоренко