|  |  |
| --- | --- |
|  |  **УТВЕРЖДАЮ****Глава МО «Агалатовское сельское поселение»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Сидоренко** **Председатель слушаний** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Сидоренко** **М.П. «20» августа 2012 года** |

**ПРОТОКОЛ**

**ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

по вопросу обсуждения строительства, реконструкции и технологического присоединения ВЛЗ-6кВ электроустановки 2 БКТП-2×400 кВа ТП-8414 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, д. 54 (Амбулатория).

д. Агалатово «20» августа 2012 года

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», кабинет совета депутатов

Время проведения: 17 часов 00 минут, окончание в 18 часов 00 минут.

1. **На общественных слушания присутствовали:**

Председатель слушаний – В.В. Сидоренко

Глава муниципального образования – В.В. Сидоренко

Секретарь слушаний – Могила Т.В.

Участники слушаний (приложение) всего зарегистрировалось 11 человек

1. **Выполнение требований по информированию общественности**

Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения Главы МО «Агалатовское сельское поселение» № 20 от 27.07.2012 года.

Информационное объявление было опубликовано в средствах массовой информации.

**( газета «Агалатовские вести » № 14 (47) от 03 августа 2012 г., в интернете на сайте www.agalatovo.org)**

1. **Предоставленные материалы**
	1. Рабочая документация на производство работ по технологическому присоединению ВЛЗ-6кВ электроустановки 2 БКТП-2×400кВа ТП-8414 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, 54 Амбулатория на 250 посещений в смену. Шифр проекта 607-19.800/01.12-ЭС
2. **Задачи слушаний**

Обсуждение по вопросу строительства, реконструкции и технологического присоединения ВЛЗ-6кВ электроустановки 2 БКТП-2×400 кВа ТП-8414 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, д. 54 (Амбулатория).

1. **Слушали**
	1. **Вступительное слово председателя публичных слушаний В.В. Сидоренко:**

Публичные слушания проводятся на основании распоряжения Главы муниципального образования № 20 от 27.07.2012 года в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Публичные слушания проводятся по вопросу обсуждения строительства, реконструкции и технологического присоединения ВЛЗ-6кВ электроустановки 2 БКТП-2×400 кВа ТП-8414 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Вартемяги, Приозерское шоссе, д. 54 (Амбулатория).

Информирование общественности осуществлено через сайт [www.agalatovo.org](http://www.agalatovo.org) и газету «Агалатовские вести» №14(47) от 3 августа 2012 года.

 **Выступление, вопросы и предложения участников публичных слушаний:**

* 1. **Жители дер. Вартемяги:** Почему столб линии электропередач попал на земельный участок, находящийся в собственности?
	2. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** По данным нашей организации, столб линии электропередач расположен за границей участка собственника. Когда возник спорный вопрос, мы предложили сделать вынос границ, по координатам наняв независимую организацию. Собственник этого не сделал.
	3. **Жители дер. Вартемяги:** Даже если столб и стоит за границами земельного участка, то провода линии электропередач идут над всем участком, площадь участка 200 кв. м. и охранная зона покрывает весь участок. Почему так получилось?
	4. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** На момент проектирования этой линии, данный земельный участок не был обозначен на кадастровой карте, и руководствуясь данными которые мы имели на тот момент, там участка не было. Я считаю, что это ошибка кадастрового инженера, который ставил земельный участок на кадастровый учет.
	5. **Жители дер. Вартемяги:** Линия электропередач, которая запроектирована Вами, проходит за участками вниз, там река, которая разливается по весне и лес. Если Вы проведете эту линию и дерево упадет на нее. Что делать? Это опасно для жизни жителей.
	6. **Представитель ООО «группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** Линию не запустят до тех пор, пока Ростехнадзор ее не согласует. Существуют нормы и правила, которые будут соблюдены и на основании которых будет проводится проверка Ростехнадзором.
	7. **Жители дер.** **Вартемяги:** Сколько кВт линия?
	8. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** 6кВт.
	9. **Жители дер.** **Вартемяги:** Какие предложения будут по поводу земельного участка, по которому проходит линия?
	10. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** Предлагаем писать письмо в Ленэнерго, прилагая протокол и заключение публичных слушаний, с предложением перед земельным участком закончить линию на опоре и прейти в подземный кабель.
	11. **Жители дер.** **Вартемяги:** По чьему участку вы предлагаете вкапывать кабель?
	12. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** Будем искать пути обхода земель собственников. Разрабатывая проект линии электропередач, пытались найти самые кротчайшие пути в связи с тем, что заказчик государственная организация и финансирование минимальное.
	13. **Жители дер.** **Вартемяги:** Мы предлагаем на сегодняшний момент остановить строительство линии и дождаться внесения изменений в проект строительства линии электропередач.
	14. **Глава муниципального образования В.В. Сидоренко:** На сегодняшний день у организации ООО «Группа компаний ЭФЭСк» на руках находится предписание об остановке всех земляных работ до выяснения обстоятельств и согласования с собственниками земельных участков.
	15. **Жители дер. Вартемяги:** Предлагаем перепроектировать участок линии, который проходит через ул. Родниковую и земельный участок, находящийся в собственности в подземный кабель. Это возможно?
	16. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** Конечно возможно, при условии, если перепроектированный участок линии электропередач согласует Ленэнерго.
	17. **Жители дер. Вартемяги:** так же все собственники земельных участков, через которые проходит линия, переживают по поводу воздействия этих проводов на здоровье детей. Мы считаем, что более безопасным вариантом будет подземный кабель.
	18. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** Я считаю, что сегодняшние публичные слушания будут основанием для внесения изменений в проект на данном участке линии и одним из вариантов для согласования в Ленэнерго будет представлен и такой проект.
	19. **Жители дер. Вартемяги:** Так же в Вашем проекте мы хотим увидеть охранные зоны от проводов, так как нет уверенности, что охранная зона два метра, а не пять. Так же просьба предоставить полный пакет документов.
	20. **Представитель ООО «Группа компаний ЭФЭСк» Лабунский Р.А.:** Охранную зону в проекте обязательно укажем. Полный пакет документов мы предоставим в электронном виде Вам на почту.
	21. **Заключительное слово председателя публичных слушаний В.В. Сидоренко::** Если вопросов и предложений больше ни у кого нет, то я объявляю об окончании публичных слушаний, и признаю их состоявшимися.

Приложение №1: Список присутствующих на публичных слушаниях – 2 л.

Секретарь: Могила Т.В.