МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АГАЛАТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09.02.2007                                                                                          	      	№ 6

д. Агалатово

Об утверждении  Положения о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Советом депутатов принято

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить Положение о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

- Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит  опубликованию в газете «Всеволожские вести».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования				Е.Н. ЛОЧАКОВ

Приложение

к решению Совета депутатов

от 09.02.2007 № 6

Положение о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СТАТЬЯ 1. ПРАВООТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение» и направлено на обеспечение удовлетворения потребностей граждан в газовом топливе. Настоящее Положение основывается на нормах Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которыми организация газоснабжения населения является полномочием органов местного самоуправления поселений и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно- монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

поставщик (газоснабжающая организация) - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газу поставщика и использующее его в качестве топлива или сырья.

уполномоченная организация - администрация МО и (или) уполномоченный администрацией хозяйствующий субъект, имеющий лицензию на осуществление проектирования, строительство и эксплуатацию систем газоснабжения;

инициативная группа - представители более 70% граждан, проживающих на одной улице и принявших решение о строительстве системы газоснабжения.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся газоснабжения в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение»  органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих газоснабжение в Российской Федерации, устанавливаются следующие принципы муниципальной политики в указанной области:

- муниципальная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики муниципального образования с учетом промышленной и экологической безопасности;

- повышение уровня газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях муниципального образования, на основе формирования и реализации соответствующих региональных и муниципальных программ газификации;

- муниципальная поддержка малообеспеченных граждан, проживающих на территории муниципального образования.

СТАТЬЯ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».

Строительство систем газоснабжения индивидуальных жилых домов за счет бюджетных средств и совместного вложения бюджетных средств и средств инвесторов осуществляется на основе, утвержденной Советом депутатов муниципальной программы газоснабжения.

Включение объектов в муниципальную программу газоснабжения индивидуальных жилых домов осуществляется на основании заявок инициативных групп, администрации МО, уполномоченной организации и иных инвесторов.

Заявка на включение в муниципальную программу газификации должна содержать:

- обоснование инвестиций в строительство газопровода по данному участку;

- сведения о наличии проектно-сметной документации или о необходимости её разработки;

- технико-экономическое обоснование и условия финансирования;

- сводные сметные расчеты стоимости строительства.

Администрация МО совместно с уполномоченной организацией готовит проект муниципальной программы газификации и заявку для включения наиболее важных объектов в региональную программу газификации Ленинградской области.

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП.

Инициативная группа образуется по решению собрания граждан- потребителей газа.

Собрание граждан - потребителей газа считается правомочным, если на нем присутствует более 70% потенциальных участников строительства системы газоснабжения одной улицы. Решение собрания считается принятым, если решение о строительстве системы газоснабжения и образования инициативной группы принято единогласно, присутствующими на собрании граждан собственников индивидуальных жилых домов, расположенных на данной улице.

Решение собрания оформляется протоколом, По решению собрания его участниками заключается договор простого товарищества, В котором указывается:

- цель создания простого товарищества;

- состав инициативной группы и её полномочия; финансовые обязательства участников простого товарищества;

- обязательства по передаче построенной системы газоснабжения в собственность муниципального образования и в дальнейшем эксплуатирующей организации.

СТАТЬЯ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Проектирование систем газоснабжения индивидуальных жилых домов осуществляет проектная организация по заказу уполномоченной организации.

В целях ускорения процесса проектирования Администрация МО совместно с уполномоченной организацией осуществляет выбор трассы газопровода и утверждает акт выбора земельного участка.

В порядке, установленном Земельным Кодексом РФ предоставляет уполномоченной организации земельный участок в безвозмездное срочное пользование на один год в целях инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

После согласования и утверждения проектной документации уполномоченная организация выступает муниципальным заказчиком на строительство газопровода путем проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации.

Уполномоченная организация осуществляет:

размещение заказа на проектирование системы газоснабжения;

согласование и утверждение проектной документации в порядке, установленном действующим законодательством;

размещение заказа на строительство системы газоснабжения;

технический надзор за строительством;

участие в приемочной комиссии готовой системы газоснабжения;

оформления права собственности готовой системы газоснабжения;

эксплуатацию системы газоснабжения до момента передачи в эксплуатацию и собственность ОАО «Леноблгаз».

По окончании строительства газопровод принимается в муниципальную собственность и передается на эксплуатацию уполномоченной организации.

На основании договора с филиалом «Всеволожскмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз» уполномоченная организация осуществляет передачу системы газоснабжения в собственность ОАО «Леноблгаз» с условием возмещения вложенных средств путем взаимозачетов затрат на содержание и техническое обслуживание газопровода.

СТАТЬЯ 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Проектирование и строительство систем газоснабжения улиц осуществляется за счет средств местного бюджета и средств граждан - потребителей газа.

Проектирование и строительство системы газоснабжения отдельного индивидуального жилого дома осуществляется за счет средств гражданина - потребителя газа.

Граждане - потребители газа финансируют работы по выполнению строительно-монтажных работ газопровода - ввода и приобретение оборудования, устанавливаемого в индивидуальном жилом доме.

Граждане - потребители газа, не зарегистрированные по месту жительства в муниципальном образовании «Агалатовское сельское поселение», принимают долевое участие в финансировании проектирования и строительно-монтажных работ на основании инвестиционных договоров с графиком оплаты.

Допускается участие граждан - потребителей газа в финансировании проектирования системы газоснабжения на основании инвестиционного договора с последующим возмещением затрат путем взаимозачета затрат эксплуатирующей организации на содержание и техническое обслуживание построенного газопровода.

Подключение граждан - потребителей газа к существующей на улице разводящей газовой сети низкого давления осуществляется за их счет в полном объеме.

Муниципальное образование финансирует проектирование и строительство разводящих газовых сетей среднего и низкого давления по улицам к частному жилому сектору в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на текущий год.

Финансирование проектирования и строительства систем газоснабжения за счет бюджетных средств является субсидией для всех жителей, имеющих техническую возможность подключения к распределительному газопроводу.